Санкт-Петербургский

Государственный электротехнический

Университет.

Отчет по лабораторной работе

«Исследование параметров линии поглощения методом спинового эха.»

Выполнил: Кособоков М.В.

Группа: 0124

Факультет: ФРТ

С-Петербург 2005 г.

1. Функциональная схема установки:

2. Внешний вид осциллограмм двух- и трехимпульсного метода возбуждения и возникающих при этом эхо-сигналов:

3. Графики экспериментальных зависимостей.

а) поперечная релаксация:

| А1-2, В | 6 | 1 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| t2, мс | 0,22 | 0,4 | 0,42 |
| tз, мс | 0,44 | 0,7 | 0,84 |

б) продольная релаксация

| tз, мкс | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А123, В | 6 | 5,5 | 5 | 4,3 |

в) зависимость частоты повторения импульсов возбуждения от амплитуды трехимпульсного эха

| f, Гц | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, В | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |

г) зависимость амплитуды двухимпульсного эха от частоты спектрометра

| 2, МГц | 211 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1-2, В | 0 | 0,1 | 0,4 | 1 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0 |

4. а) Расчет времени поперечной релаксации:

T2=lnA1−2(t(1)2)A1−2(t(2)2)−1⋅2⋅t(2)2−t(1)2=2⋅10−4c

б) Расчет времени продольной релаксации:

T2=t(2)3−t(1)3⋅lnA1−2−3(t2t(1)3)A1−2−3(t2t(2)3)−1=5.7⋅10−4c

5. Определим 0 и н, времени неоднородной релаксации Тр*, среднего значения локального поля на ядре Нn и его неоднородности Нn, а также среднего значения коэффициента усиления 

н = в - н = 1400 - 1350 = 50 Гц

0  = в - 0,5н = 1400 – 25 = 1375 Гц

Tp∗2⋅πΔωH=2⋅π50=0.126c

 = 6,4107 Гц/Тл

 = 1,2610-6

НА = 2,4103 А/м

 = Нn / НА = 7,1210-3